## Slide 1: Etude et réalisation d’une station solaire en vue de la production de l’eau chaude sanitaire
2éme Année Master Énergies Renouvelables
Faculté des Hydrocarbures, Energies renouvelables et Sciences de la Terre et de l’Univers
Département de Energies Renouvelables
Résumé
Dans le cadre de l'utilisation des chauffe-eau solaires à usage domestique et d'autres utilisations sanitaires nous avons étudié les differents aspects du chauffage solaire : Angle du capteur solaire, débit de l’eau, l’emplacement des chauffe eau.
Après utilisation avec ces différents aspects nous avons opté pour la meilleure configuration qui a permis l’augmentation de productivité et la rentabilité des chauffe eau solaires.
Mots clés : chauffe-eau solaires – capteur solaire à eau- stockage d’énergie
Introduction
Parmi les énergies renouvelables, l’énergie solaire avec ses propriétés de non épuisement, occupe une place de premier plan dans la recherche scientifique actuelle pour les pays du sud comme l’Algérie.
La production de l’eau chaude sanitaire et son utilisation dans notre pays par le biais de l’énergie solaire a certainement à l’heure actuelle, les meilleures chances de rentabilité. En considérant et, d’une part l’échelle des températures obtenues par les capteurs plans, et d’autre part, le besoin en eau chaude sanitaire, qui se fait sentir aussi bien en été où l’énergie est abondante qu’en hiver.
BENGUENANE Abdellatif , AOUNI Abdelhakim, Prof. BOUCHEKIMA Bachir
Les types des chauffe-eau soléaires
Le principe de fonctionnement du chauffe eau solaire
Les chauffe-eau monoblocs
Les chauffe-eau à thermosiphon
Les chauffe-eau à circulation forcée
Les chauffe eau solaire élement séparé
Les paramètres mis en service
En série
absorbeur En parallel
Form Z
Form U
Les matériel utilisé
Résultat
Conclusion
A partir cette étude expérimentale, qui a concerné les chauffe-eau solaires, nous avons pu montrer que la température de l'eau dans le chauffe eau solaire est en nette augmentation pour un meilleur angle d’inclinaison et une meilleure configuration de l’emplacement des capteurs solaires
Méthode de calcul du rendement
Les différentes configurations de l’absorbeur
Absorbeur aliminum
Absorbeur cuivre
Absorbeur En série
En parallèle
Les paramètres météo logiques
l'ensoleillement
(solarimétr)
vitesse de vent
(anémomètre)
1. le capteur solaire thermique
2. le réservoir de stockage
3. le circuit primaire
4. l’échangeur de chaleur
5. les accessoires (circulateur ou pompe, régulation)
6. le chauffage d’appoint
Références Bibliographiques: Livres scientifiques sur l’étude des chauffe eau solaires
Temperatura ambiente
(thermocouple)
himiditer
(humidité métre)