## Slide 1
Etude de la performance et de l’effécacité énergétique d’un kit Solaire en vue de son utilisation en site isolé
Faculté de l’hydrocarbure et énergies renouvelables et géologie
Département des énergies renouvelables
Présenté par Encadreur
BEN ABDESSADAK Med Yacine. BOUCHEKIMA Bachir.
BERGOUG Oualid .
Introduction
Généralités sur les systèmes photovoltaïques
Les systèmes photovoltaïques avec stockage électrique :
Batterie d’accumulateurs électrochimiques, ceux-ci alimentent des appareils d’utilisation :
- soit directement en courant continu.
-soit en courant alternatif par l’intermédiaire d’un convertisseur continu- alternatif (onduleur).
Les systèmes à couplage direct sans batterie :
Les appareils d’utilisation sont branchés soit directement sur le générateur solaire, soit éventuellement, par l’intermédiaire d’un convertisseur continu-continu, adaptateur d’impédance.
Le choix de tel ou tel système se fera en fonction de différents critères : simplicité, application, environnement, etc.
Toutefois l’étude de systèmes photovoltaïques se ramène à l’étude de l’adaptation de la charge constituée, soit d’une batterie, d’une charge quelconque par rapport à l’ensemble des modules solaires.
Un système photovoltaïque est donc constitué du générateur, et des charges à alimenter. Ces charges sont de type courant continu ou courant alternatif.
Le module PV transforme le rayonnement solaire en électricité (DC-DC), permettant ainsi d’alimenter des récepteurs adaptés (Lampes basse consommation, TV, radios, micro portable ……….).
Le stockage sur batterie(s) permet de restituer, au moment voulu, l’énergie accumulée pendant la journée.
Ce kit solaire a été spécialement conçu et calibré afin d’alimenter des appareils basse consommation en 24 V-C (sortie batterie en parallèle) et en 220 V-A (sortie du convertisseur de courant (DC-AC)).
Conclusion :
Nous avons discuté dans cette étude pour améliorer le rendement des panneaux (Rg= puissance utilisé/puissance fournie) solaires en ajustant l'angle de captage et de contrôler également les dispositifs utilisés afin de ne pas dépasser la grande capacité avec le temps calculé que la batterie peut être tolérée en l'absence du soleil.
Référence :
Formateur Concepteur : M. OULAMI Nassim Droits d'auteur : IFEG/Ecole Technique de Blida.
Droits d'auteur 2007-2008 par solar, 93150.